我国的风力发电

我国风力发电资源十分丰富，可开发资源约为2．53亿千瓦，相当于1993年全国发电总装机容量的1．4倍。在地理和季节分布上与其他能源亦可互补。风力发电是近期比较经济、最易实现大规模商品化生产的可再生能源项目之一。“三委”《纲要》中提出，到2010年我国风力发电装机容量要达到100万千瓦。为了实现这个大目标，需要数百台200--500千瓦或功率更大的风力发电机。“八五”期间，我国完成了55千瓦、200千瓦风力发电机的研制和250千瓦风力发电机的消化吸收。目前，国际上已商品化的风力发电机单机功率超过500千瓦。国外大型风力发电机整体技术水平较高，实现了微机控制、无人值守，且可靠性高。但引进国外机组价格较高，超过每千瓦10000元人民币。因此，要大力发展我国的风电事业，必须走在引进消化吸收基础上不断创新、实现国产化的道路。